仪器设备购置技术参数要求确认单

| 产品名称 | 干燥箱 （3台） |  | 申购信息 | 80005887 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 参考品牌型号(选填) |  |  |  |  |
| 主要用途描述： 用干燥样品 |  |  |  |  |
| 参数要求： 容积 250L 环境条件 温度0一50℃ 相对最高湿度80% 海拔高度至2000M 电源电压 AC220±10V,50HZ±1HZ 控温范围 RT+5℃一300℃ 温度 精确度 0.1℃ 波动度 ±1℃ 均匀度 ±1℃ 控制器 PID微处理器控制，轻触式，液晶显示 传感器 K型热电偶 计时范围 0-999分钟或0-999小时 材料 内部 镜面不锈钢 外部 冷轧钢板表面喷塑 |  |  |  |  |