仪器设备购置技术参数要求确认单

| 产品名称 | 药品强光照射试验箱 |  | 申购信息 | 80005890 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 参考品牌型号(选填) |  | 重庆永生SHH-200GD-2 |  |  |
| 主要用途描述： 药品稳定性考察影响因素试验，确定药物品质影响因素 |  |  |  |  |
| 参数要求： 产品专用于制药企业药品稳定性考察影响因素试验，确定药物品质影响因素。产品符合ICH，FDA和现行药典强光照射试验相关要求。产品优势包括能保证长期稳定的实验效果，噪音低且操作简便。 - 满足ICH: Q1B总照度≥1.2×106Lux.hr，近紫外能量不低于200w.hr/m2 - 满足2010年化学药物稳定性指导原则的强光照射试验 4500±500 Lux * 两层感光隔板 * 运行功率是设备恒定于25℃时实测结果 * 设备使用条件：环境温度：5~35℃； 环境湿度：≤85%R.H |  |  |  |  |