仪器设备购置技术参数要求确认单

| 产品名称 | 药品稳定性试验箱 |  | 申购信息 | 80005891 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 参考品牌型号(选填) |  | 重庆永生SHH-400SD |  |  |
| 主要用途描述： 分别用于加速、中间与长期 |  |  |  |  |
| 参数要求： - 符合 ICH，FDA 和现行药典相关要求。 2、专用于制药企业稳定性考察试验，以确定药品有效期。 3、满足大输液等特殊药类的 40℃,20%R.H 低湿度试验 4、详实的温湿度历史曲线和数据，是试验结果的法定依据。 5、设备安装对用户现场无特殊水电要求，噪音低，操作简便。 6、进口制冷机，R134a 环保制冷剂。 - 配备温湿度超差手机短信报警，即时知晓设备报警状况。 8、大门可配带锁钥匙，防止无关人员接触药品,影响试验。 9、供水可循环使用，不需施工排水设施 10、验证孔：直径Φ50mm。 11、大门观察窗：中空玻璃。 12、工作室照明：8W日光灯。 13、内壁材料：镜面不锈钢板。 14、箱体材料：外壁材料喷塑冷轧钢板。 15、移动脚轮.：4 只移动脚轮，其中两只带刹闸 |  |  |  |  |