仪器设备购置技术参数要求确认单

| 产品名称 | 熔点仪 |  | 申购信息 | 80005893 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 参考品牌型号(选填) |  | 济南海能MP450 |  |  |
| 主要用途描述： 用于原料检验，带拍照 |  |  |  |  |
| 参数要求： 1、国内首款搭载安卓操作系统的全自动视频熔点仪 2、8英寸高清超大电容触摸屏 3、720P高清摄像头，8倍光学放大，样品细节放大，样品细节变化清晰可见 4、线性升温速率0.10℃-20.00℃无极可调 5、完全符合药典GLP要求 6、自动测量 7、视频重放功能 |  |  |  |  |