仪器设备购置技术参数要求确认单

| 产品名称 | 澄明度检测仪 |  | 申购信息 | 80005900 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 参考品牌型号(选填) |  | 天津天大天发 |  |  |
| 主要用途描述： 澄明度检测 |  |  |  |  |
| 参数要求： ·照度范围：1000~4000 lx。 ·时限范围：1~59S，任意设定。 ·荧灯灯管功率：20W（专用荧光灯） ·电源：AC220V（1±10%），50Hz。 ·仪器功耗：22W。 ·光源系统 专用三基色荧光灯、电子镇流器和可调遮光装置所组成的光源，消除了频闪，照度可调，照度指标、黑色背景及检测用白板均符合中国药典规定。提高了目检分辨率，并减小视觉疲劳。 ·数字式电子照度计读数直观，稳定可靠。 ·检测时间可任意设定，并具有声光提示功能。提示计时开始与结束。 |  |  |  |  |