仪器设备购置技术参数要求确认单

| 产品名称 | 移液器 （4把） |  | 申购信息 | 80005901 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 参考品牌型号(选填) |  | 艾本德 |  |  |
| 主要用途描述： 样品移液 |  |  |  |  |
| 参数要求： - 采用PerfectPiston系统的高科技材质，坚固耐用，耐高温抗腐蚀； 2.可整支高温高压灭菌和紫外线灭菌，操作更安全； 3.卓越人体工程学设计，重量轻，显著减少操作用力，避免发生手部重复性劳损（RSI）； 4.新增升缩式弹性吸嘴设计，确保吸头装配的气密性和移液均一性 ； 5.新增5款不同量程的移液器，完美适配吸头，精确性更高； 6.新增密度调节窗口，适用于不同密度的液体，通用性更广泛 规格：2-20μL、20-200μL、0.1-1mL、0.5-5mL各一把 |  |  |  |  |