仪器设备购置技术参数要求确认单

| 产品名称 | 顶驱搅拌器 |  | 申购信息 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 参考品牌型号(选填) |  | IKA |  |  |
| 主要用途描述： 搅拌器2台 |  |  |  |  |
| 参数要求： 1台桌上型（搅拌量1000ml） 1台落地型（搅拌量20kg） |  |  |  |  |