仪器设备购置技术参数要求确认单

| 产品名称 | 透反射型偏光显微镜 |  | 申购信息 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 参考品牌型号(选填) |  | XPN-990E |  |  |
| 主要用途描述： 中药颗粒微光观测 |  |  |  |  |
| 参数要求： 起偏镜振动方向360°可调， 检偏镜：可移出光路， 旋转范围90°， 内置勃氏镜，中心可调； 放大倍数：40X 100X 400X 600X， 带热台加热，带图像采集 |  |  |  |  |