仪器设备购置技术参数要求确认单

| 产品名称 | 实验台 |  | 申购信息 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 参考品牌型号(选填) |  | 根据实验室空间及美国MTS Acumen3生物力学测试仪大小需求特制 |  |  |
| 主要用途描述：用于承载美国MTS Acumen3生物力学测试仪（该设备因工作运行时要求抗震级别相对较高，需全钢及钢木结合实验台） |  |  |  |  |
| 参数要求： 1、全钢实验台1台：尺寸为3000*750*800mm，材质为全不锈钢，两层结构，能满足MTS生物力学测试仪工作要求（要求抗震级别高），柜体品牌上海宝钢，台面品牌环氧树脂。 2、钢木实验台2台：尺寸分别为3000*750*800mm、2000*750*800mm，材质为钢木结构。 3、转角台1台：尺寸为1000*1000*1000mm，材质为钢木结构。 |  |  |  |  |