仪器设备购置技术参数要求确认单

| 产品名称 | 动物神经递质在体检测系统(FSCV) |  | 申购信息 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 参考品牌型号(选填) |  | PINNACLE（8500-K1） |  |  |
| 主要用途描述：GnRH与Kisspeptin的分泌呈脉冲式，且半衰期短，传统的血清检测已不能满足实验需求。FSCV是神经学中常用的中枢系统神经递质的检测手段之一，技术方法已成熟，可监测大鼠下丘脑及外周血中GnRH、Kisspeptin脉冲频率、振幅及浓度。 |  |  |  |  |
| 参数要求： 电压范围 -0.6Vto+1.5V 最大每秒扫屏次数 10 最大扫描速度 1000V/s 最大每扫屏点数 1000 用户自定义扫频 支持 可调增益 支持 |  |  |  |  |