仪器设备购置技术参数要求确认单

| 产品名称 | 电脑全自动组织染色机 |  | 申购信息 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 参考品牌型号(选填) |  |  |  |  |
| 主要用途描述：组织染色 |  |  |  |  |
| 参数要求： - 缸数: 18缸 一个清洗缸 - 容积 : 1000ml ＞60片载玻片 - 每缸停留设定时间: 1秒~99分钟 59秒 任意设定 - 吊篮在缸中抖缸: 连续搅拌液体提高浸液效果 - 可 贮 存 程 序 : 四套 *6.带离子净化: 离子净化通过电离气体产生离子，改变和分解有害气体（碳氢化合物），能彻底清除有害物质，无需保养 *7.自动运行可随意插入手动操作：在自动运行中可运行暂停，插入手动操作，方便用户进行调整，并能自动进入原有自动运行状态。 *8.自动找位记忆功能：每次自动运行，都能找到起始位置，并加以记忆，确保每次运行不会出现错缸现象方便使用 9. 具有报警提示功能：具有报警提示功能，如错误操作，有声响提示以便纠正，出现故障也发出声响报警，以便及时处理。能提示并确保正确操作。 10. 运动部件：运行部件采用轴承直线导轨，精度高、阻力小、运行平稳、耐磨，可长时保持其可靠性。运行平稳，可靠性强。 |  |  |  |  |