仪器设备购置技术参数要求确认单

| 产品名称 | 冷冻离心机 |  | 申购信息 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 参考品牌型号(选填) |  |  |  |  |
| 主要用途描述：主要用于低温离心1.5ml~2ml小型的EP管 |  |  |  |  |
| 参数要求： 1.1驱动模式：无碳刷直流电机 1.2转速及离心力： 1.2.1最高速度：15000rpm ，范围从300rpm－15000rpm（100rpm步进） 12.2加/减速速率调节2/3 1.2.3最大离心力：21500×g 1.2.5最大容量:24X2ml 2.1控温范围：-20℃-40℃ 2.2*工作噪音低于50分贝 2.3 安全性能: 2.3.1自动门锁，超速检测和保护功能 2.3.2即时不平衡识别与保护系统 2.3.3马达驱动的盖锁紧功能，避免运行中开盖 2.4* 运行结束后自动开盖 2.5. 操作方式： 2.5.1数字显示设定值及实际值（包括速度/RCF，时间和温度） 2.多种型号转头可应用于生物安全，并可高压力灭菌 |  |  |  |  |