仪器设备购置技术参数要求确认单

| 产品名称 | # 半导体激光治疗机 |  | 申购信息 | 2台 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 参考品牌型号(选填) |  | 北京三顿 |  |  |
| 主要用途描述： 促进创伤组织再生，加速组织修复功能，用于各种疼痛的治疗。 |  |  |  |  |
| 参数要求： 1、激光媒介GaA1A-半导体 2、激光波长(810±30) nm /650nm 3、激光输出功率 A 探头:(0~500mw)×1可调 D 探头:(500mw)×3可调 4、激光器额定功率810nm:1000mw×4650nm:5mw×25 5、激光辐射面积A 探头:50mm2 / D 探头:8800mm2 6、定时范围0-90min(30s/档) 7、工作方式双路同时输出、连续或间断方式 8、显示方式液晶款：7.5"彩色液晶显示 9、操作方式屏幕触摸按键 |  |  |  |  |