仪器设备购置技术参数要求确认单

| 产品名称 | 晶体培养箱 |  | 申购信息 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 参考品牌型号(选填) |  | Molecular Dimensions MD5-03 |  |  |
| 主要用途描述：用于蛋白质晶体生长。 |  |  |  |  |
| *1、温控范围：0℃-70℃； *2、温控精度±0.5℃； - TWB过温保护，对样品和培养箱具有双重安全保护； *4、箱体容积不小于160L； 5、多层板设计，高度可灵活调节，空间选择自由多变。 |  |  |  |  |