仪器设备购置技术参数要求确认单

| 产品名称 | 针灸推拿诊疗床 |  | 申购信息 | 80005298 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 参考品牌型号(选填) |  | 康龙威KLW-SPT6 |  |  |
| 主要用途描述：用于朝阳模拟医院针灸科、推拿科、康复科等日常诊疗工作。 |  |  |  |  |
| 参数要求： 1.外形尺寸：L2000×W670×H700 2.床腿：φ63×1.2不锈钢管，底部加φ64防滑橡胶垫； 3.床框：矩形管40×30×2.0、40×30×1.5；钢板t4.0、t1.5； 4.床板：环保级1.0的多层板，厚18mm； 5.环保级进口PU革，颜色绿色、厚度13mm； 6.高弹力环保级阻燃海绵； 7.床板带孔。 申购人签字： 日期：2017.11.10 |  |  |  |  |

备注：

1、单价或批量在1万元以上的专用设备，必须提交本表格；

2、从江苏省省属高校国有资产管理系统提交的申购，应在申购信息一栏填写完整的申购单单号，采用纸质申购单完成的申购，应在申购信息一栏填写“线下申购”，并与申购单同时提交；除本表单外，申购人还应提交本表单的电子版本。

3、申购人签字一栏应与申购单保持一致。