旋转微重力三维细胞培养系统技术参数

- 由生物反应容器（又称培养室）、旋转基座、氧合膜以及主控制器等4大部分构成

* 2.可实现与实际重力之比为1:1000或在反应室内与微重力之比为1:100的失重环境。能够方便地更换、标定及随时修正培养液。

* 3.正常使用过程中基本没有耗材产生，属于一次性投入，后期使用、维护几乎零成本。

4.可根据细胞的不同生长状态来调节转速，使得细胞能够始终处于悬浮状态，确保与外界的养分充分得到交换。

5.培养室底部内置氧合膜，能够确保培养室内与培养室外的空气充分交换，确保了培养室内氧含量充足，更利于培养物的生长。

6. 在培养过程中，可以方便地通过对回收的培养液成分的分析来判断培养室内培养物的生长状态

* 7. 整个系统（不包括控制器部分）可置于培养箱内使用。

* 8. 生物反应容器（培养室）可紫外线、伽马射线灭菌，国内有现货供应；有10ml和50ml两种规格

9. 旋转基座包括一个培养室接口，转速7-45RPM。

10.旋转基座可在10°C-40°C、相对湿度0-100%RH环境下安全使用。

11.旋转基座转速范围7-45RPM。

12.可用于常规细胞、组织的三维培养；可用于细菌、病毒以及微生物的培养活动；可用于贴壁依赖的细胞悬浮培养；可用于支架培养；