仪器设备购置技术参数要求确认单

| 产品名称 | 个人型高速离心机 2台 |  | 申购信息 | 申购单号：80005230 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 参考品牌型号(选填) |  | Eppendorf MiniSpin |  |  |
| 主要用途描述：用于生物样品的分离沉淀 |  |  |  |  |
| 参数要求： 1、原装进口。 ★2、配置：离心机主机；12*1.5/2.0ml转子；PCR排管转子 3、12×1.5ml全金属角转及盖子（最高转速不小于13400rpm;最大离心力不小于12100xg） 4、离心计时：15 秒到30 分钟 5、铝制转子，无使用寿命限制，可高温高压灭菌;所有转子可高温高压灭菌(121 °C，20 分钟); 转子和转子盖耐化学腐蚀; 可选PCR排管转子 6、单独的“Short Spin”按键，操作简便安全 7、独特的气流导向，保持样品低温水平，保护温度敏感性样品 ; 8、数字显示屏便于操作，离心结束后顶盖可以自动开启, 防止样品过热，方便取放样品; 9、从零加速至最高转速的时间不多于13 秒，从最高转速减速至零的时间不多余12 秒; 10、无碳刷电机，免维护;专利的压缩机频率调制器降低噪音水平，实现超静音操作 11、售后服务由原厂工程师负责，需出具原厂售后服务承诺书。 |  |  |  |  |