仪器设备购置技术参数要求确认单

| 产品名称 | WB加速器 |  | 申购信息 | 80005643 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 参考品牌型号(选填) |  | Merck&Millipore/SNAPi.d. 2.0 |  |  |
| 主要用途描述：通过将封闭，洗涤和抗体孵育所需的时间控制在30分钟内，节省更多的时间优化免疫检测条件，得到更高品质的研究结果 |  |  |  |  |
| 参数要求： 1、工作环境： 1.1、环境温度：16 - 35℃ 1.2、环境湿度：10–95% 1.3、工作电压：100-240V，50/60HZ,80W 2、技术参数 2.1、30分钟完成膜封闭、洗涤、抗体孵育全过程； 2.2、通过真空压力驱动快速进行，真空泵压力不小于0.27bar（8mm汞柱）； 2.3、配备不小于1L的真空抽滤瓶； 2.4、不少于一个mini blot Frame（7.5×8.4cm） 2.5、不少于一个Multi blot Frame（4.5×8.4cm） 2.6、与各种上游转膜和下游检测方法均兼容 2.7、配备抗体回收盒，方便抗体回收再利用 2.8、可同时操作2-4张膜进行实验 申购人签字： 日期： |  |  |  |  |

备注：

1、单价或批量在1万元以上的专用设备，必须提交本表格；

2、从江苏省省属高校国有资产管理系统提交的申购，应在申购信息一栏填写完整的申购单单号，采用纸质申购单完成的申购，应在申购信息一栏填写“线下申购”，并与申购单同时提交；除本表单外，申购人还应提交本表单的电子版本。

3、申购人签字一栏应与申购单保持一致。