仪器设备购置技术参数要求确认单

| 产品名称 | 微量注射泵 |  | 申购信息 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 参考品牌型号(选填) |  | 美国Harvard 704507 |  |  |
| 主要用途描述： 微量注射/给药，显微注射（脑内注射）和细胞注射等。 |  |  |  |  |
| 参数要求： 1、注射精度达到纳升/ 小时的定量、定速注射及回吸功能； 2、采用注射泵头与泵主体分离设计，方便与定位仪、操作臂等仪器连接； 3、支持微升/ 分钟、微升/ 小时、皮升/ 分钟、皮升/ 小时的流速设定； 4、通过键盘方便地进行设置； 5、具备Smooth Flow技术，可杜绝脉冲式的流速突变注射； 6、稳定精度:+/- 0.5%； 7、复现精度:+/-0.1%； 8、注射器尺寸1ml~0.5ul； 9、流速:3.3nl/hr~1901ul/mi； |  |  |  |  |