仪器设备购置技术参数要求确认单

| 产品名称 | 脑立体定位仪 |  | 申购信息 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 参考品牌型号(选填) |  | 美国 Harvard 724790 |  |  |
| 主要用途描述： 固定动物头部、脊柱，适用于在体场电位记录、脑内埋置电极、脑室内注射药物等等。 |  |  |  |  |
| 参数要求： - 激光刻录的标尺，精度为0.1mm。 2、垂直方向可90度转动并随时锁定位置。 3、单操作臂，操作臂移动范围（上下，左右，前后）：达80mm。 4、配套微量注射系统，颅钻使用，可进行多种实验操作。 |  |  |  |  |