仪器设备购置技术参数要求确认单

| 产品名称 | 液氮罐 |  | 申购信息 | 2台 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 参考品牌型号(选填) |  | Thermo Scientific Bio-Cane34 |  |  |
| 主要用途描述：用于生物样品的低温储存 |  |  |  |  |
| 参数要求： 1*、原装进口 2*、箱体结构：双层铝制真空设计结合高级真空绝热材料 3、液氮容量：不小于35升 - 液氮罐瓶颈: 小于9 cm - 静态保存时间：不少于 193 天 7、标配6个不锈钢吊桶，可容纳1.2/2ml冻存管不少于720个；0.5ml 麦管不少于 2880 根 8*、可选配低液位报警器，当液位低于设定高度时，发出声光报警，该报警器具有远程报警接口，可连远程报警设备 - 罐体高度*直径: 68* 48cm 10*、具有安全锁扣设计，充分保证样品安全 - 空罐重量：不大于16kg 12、符合*CE认证 |  |  |  |  |