仪器设备购置技术参数要求确认单

| 产品名称 | 小型旋转蒸发仪（1L） |  | 申购信息 | 4台 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 参考品牌型号(选填) |  | 巩义市予华仪器，YRE-2000A |  |  |
| 主要用途描述：用于中草药提取物的分离和纯化 |  |  |  |  |
| 参数要求： 1. 主体构件采用防锈铝合金、特种工程塑料，结构紧凑、外形美观、经久耐用。 2. 主机：跷板式按键（跷板上部下压主机上升，跷板下部下压主机下降），快速自动升降0-150mm 3. 转速：电子无级调速20-200转/分，转速数显，功率：40W， 4. 冷却器：立式，耐高温优质玻璃精制双回流一体化球磨口冷凝管配球磨口收集瓶达到快速装卸 5. 加热槽：特氟隆复合锅，全封闭加热器，功率：1400W 6. 温度范围：温度自动控制，数字显示水温，室温-99℃。 7. 加料瓶：阀门式加料管，套接四氟乙烯管。 8. 密封圈：氟橡胶真空密封垫圈。 9. 总功率：1500W电压：220V/50Hz |  |  |  |  |