仪器设备购置技术参数要求确认单

| 产品名称 | 微量冷冻离心机 |  | 申购信息 | 1台 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 参考品牌型号(选填) |  | Sorval Legend，Micro21R |  |  |
| 主要用途描述：用于生物样品的低温环境下分离沉淀 |  |  |  |  |
| 参数要求： 最高转速 14800rpm 最大离心力 21000×g 最大离心容量 24×1.5/2.0ml 驱动系统 无碳刷免维护频率感应电机直接驱动 控制系统 微处理器控制系统，带有背光的大屏幕LED数字显示 运行时间控制 1-99分钟，1分钟递增；并具有快速离心及连续离心方式 温度控制范围 -9-+40℃ 安全性能 自动锁盖和内锁装置、转头自动识别、不平衡保护、状态自诊断、多种电路保护 噪音 ≤ 50 dB 外形尺寸 330×295×445cm 转头配置 24×1.5/2.0ml 14800转/分，21,100×g 转头盖具有自锁装置 生物安全转头；可提供CAMR第三方生物安全证书 离心夹角：45° 加速时间：12秒 减速时间：13秒 |  |  |  |  |