仪器设备购置技术参数要求确认单

| 产品名称 | 电子天平 |  | 申购信息 | 1台 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 参考品牌型号(选填) |  | Metteler，ML104 |  |  |
| 主要用途描述：用于中草药以及普通生化试剂的称量 |  |  |  |  |
| 参数要求： 1. 最大称量范围 120 g 2.可读性 0.0001 g 3.校准 Manual internal 4.线性误差 0.2 mg 5.秤盘尺寸 ø 90 mm 6.天平尺寸（宽 x 深 x 高） 290x193x331mm 7.标准配置： 内置单模块传感器和按键触发的内置砝码校正； 采用单模块传感器，具有显著的抗冲击、抗过载性能，同时确保准确的称量结果。按键触发的内置砝码校正，确保始终获得精确的称量结果。 - 背亮液晶显示屏，按键触发的外置砝码校正，塑料保护罩。 |  |  |  |  |