仪器设备购置技术参数要求确认单

| 产品名称 | 稳压稳流电泳仪 |  | 申购信息 | 5台 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 参考品牌型号(选填) |  | 上海天能，型号EPS-300 |  |  |
| 主要用途描述：为蛋白质的电泳分离、转移提供电源 |  |  |  |  |
| 参数要求： 1. 电压 10-300V，递增单位1V 2. 电流 10-400mA，递增单位1mA 3. 定时 0-999分，递增单位1分钟 4. 4 组输出（可同时连接四个电泳槽） 5. 稳压 / 稳流控制；输出定时/计时控制 6. 自动无负载输出保护；自动过载和短路保护；自动记忆工作状态 7. 3 位数显，1位状态显示 8. 可层叠防滑动机箱 |  |  |  |  |