仪器设备购置技术参数要求确认单

| 产品名称 | 电子天平 |  | 申购信息 | 1台 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 参考品牌型号(选填) |  | Metteler，MS105DU |  |  |
| 主要用途描述：用于生化试剂的精确称量 |  |  |  |  |
| 参数要求： 1. 节约空间托利多高分辨率称量技术（HRT），内置两组砝码。配合全自动校准技术，确保天平自动完成校正和线性化。 2. 折叠式玻璃防风门，天平背部的通讯接口可从侧面进行连接。 3. 易于清洁：通过防风罩锁定装置拆卸防风罩 4.重复性0.01 5.测量精度0.01 6.仪器量程20-100g 7.仪器精度十万分之一克 |  |  |  |  |