仪器设备购置技术参数要求确认单

| 产品名称 | 蛋白电泳槽 |  | 申购信息 | 8台 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 参考品牌型号(选填) |  | 上海天能，VE-186 |  |  |
| 主要用途描述：蛋白质分子的分离鉴定 |  |  |  |  |
| 参数要求： 1 槽体采用高强度高透明度聚碳酸脂材料注塑成型，免除液体渗漏、便于观察电泳进程。 - 多重安全设计，免除了可能产生的操作安全问题。 - 安全按钮式开盖设计，方便电泳槽盖的开启。 - 玻璃板与垫条的一体化设计确保垫条表面及垫条制胶密封端的平整，彻底防止漏液。 - 备选多种厚度间隔的垫条玻璃板和制胶梳子 0.75mm/1.0mm/1.5mm，满足不同上样量需要。 - 专用制胶架，操作方便。 - 可同时运行二块 8.3 × 7.3cm 胶。 - 可与 VE-186 转移电泳槽配套使用。 |  |  |  |  |