仪器设备购置技术参数要求确认单

| 产品名称 | 蛋白转移槽 |  | 申购信息 | 7台 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 参考品牌型号(选填) |  | 上海天能，VE-186 |  |  |
| 主要用途描述：蛋白质分子的分离鉴定 |  |  |  |  |
| 参数要求： - 槽体采用高强度高透明度聚碳酸脂材料注塑成型，免除液体渗漏、便于观察电泳进程。 - 多重安全设计，免除了可能产生的操作安全问题。 - 安全按钮式开盖设计，方便电泳槽盖的开启。 - 专用开启式转移胶架，操作简便。 - 可同时转印二块8.3×7.3cm胶。 - 专用槽内制冰盒，可预制冰块置于槽内，在转移电泳过程中起降温作用。 - 转印时间为30~60min，也可选择低电压过夜。 - 可与VE-180垂直电泳槽配套使用。 |  |  |  |  |