仪器设备购置技术参数要求确认单

| 产品名称 | 超声波细胞破碎仪 |  | 申购信息 | 1台 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 参考品牌型号(选填) |  | 宁波新芝, JY92-IIDN |  |  |
| 主要用途描述：细胞、组织等生物样品的破碎 |  |  |  |  |
| 参数要求： 频率 20-25 KHz 显示方式 7寸TFT触摸屏显示液晶显示 功率 900 W（1%-99%） 随机变幅杆 6 mm 可选配变幅杆 2、3、10、12、15 mm 破碎容量 0.5-600 ml 占空比 0.1-99.9% 温度报警 0-99℃（防止样品过热） 报警 时间，温度、过载 电源 220/110V 50Hz/60Hz 电源机箱尺寸 43*25*30（cm） 主机+换能器重量 14.2 Kg 外包装尺寸 345*340*570mm 性能特点： 采用新软件，中央微机集中控制 采用背光加液晶大屏幕显示 超声波功率步进以1%连续精细可调 具有脉冲和连续工作并带有测试功能 超声时间、间隙时间、总时间可精确到0.1秒。 |  |  |  |  |